## Tabelle1
SET |  |  |  |  | GET
Befehl | Parameter | Beschreibung | Antwort | Status | Befehl | Antwort | Status
1. Enable |  |  |  |  | 1. Enable
SEN | [0¦1] | Stromquelle freigeben | SEN=x | ✔ | GEN | SEN=x | ✔
2. Start pulses |  |  |  |  | 2. Start pulses
SPS | [0¦1] | Pulse starten (std. TTA) | SPS=x | ✔ | N.N. | not neccessary | ✔
SSS | [0¦1] | Pulse starten (Sensitivity) | SSS=x | ✔ | N.N. |  | ✔
SDS | [0¦1] | Pulse starten (det. TTA) | SDS=x | ✔ | N.N. |  | ✔
SMS | [0¦1] | Pulse starten (meas. Pre pulse) | SMS=x | ✔ | N.N. |  | ✔
3. Puls-Einstellungen |  |  |  |  | 3. Puls-Einstellungen
SHP | 0;25..120000 | Heizpuls Dauer (in 1ms) (0=Dauerbetrieb) | SHP=x ms | ✔ | GHP | SHP=x ms | ✔
SMP | 0;25..120000 | Messpuls Dauer (in 1ms) (0=Dauerbetrieb) | SMP=x ms | ✔ | GMP | SMP=x ms | ✔
SND | 1…1000 | Anzahl det. Pulse | SDN=x pulses | ✔ | GND | SDN=x pulses | ✔
STD | 1…1000 | Länge det. Pulse [in 100µs] | SDT=x ms | ✔ | GTD | SDT=x ms | ✔
SPR | 8x [0¦1] | Welche Slots bekommen HP und MP Beginnend mit Slot 1 (MSB) | SPR = 01010101 | ✔ | GPR | SPR = 01010101 | ✔
4.0 Leistungseinstellungen [N]=Slot-Nummer |  |  |  |  | 4.0 Leistungseinstellungen [N]=Slot-Nummer
SCT | 8x [L¦M¦A¦…] | Karten Typen (L = LED_Source, M = MO...) Beginnend mit Slot 1 … | SCT = LMA00000 | ✔ | GCT | SCT = LMA00000 | ✔
4.1 LED-Source (L) |  |  |  |  | 4.1 LED-Source (L)
SIN[N]L | keine | Initialisierung für „LED-Source“ Karte | SIN[N]L | ✔ | N.N. |  | ✔
SHC[N]L | 0 … 1500 | (Heiz-Strom in mA) | SHC[N]L= xmA | ✔ | GHC[N]L | SHC[N]L= xmA | ✔
SMC[N]L | 50..250 | (Mess-Strom in 0,1 mA) | SMC[N]L= x.xmA | ✔ | GMC[N]L | SMC[N]L= x.xmA | ✔
4.2 MOSFET-Source (M) |  |  |  |  | 4.2 MOSFET-Source (M)
SHC[N]M | 0 … 5000 | (Heiz-Strom in mA) | SHC[N]M= xmA |  | SHC[N]M | SHC[N]M= xmA
SMC[N]M | 50..250 | (Mess-Strom in 0,1 mA) | SMC[N]M= x.xmA |  | SMC[N]M | SMC[N]M= x.xmA
SMV[N]M | 1000..20000 | (Mess-Spannung in mV) | SHC[N]M= xmV |  | SMV[N]M | SHC[N]M= xmV
4.3 FrontEnd Heller (H) |  |  |  |  | 4.3 FrontEnd Heller (H)
SIN[N]F | keine | Initialisierung für „FrontEnd“ Karte | SIN[N]F | ✔ | N.N.
SWO[N]F | 0 … 10000 | (Window Offset in mV) | SWO[N]F = xmV | ✔ | GWO[N]F | SWO[N]F = x mV | ✔
SWG[N]F | 25 ¦ 50¦ 100 | (Window Gain (EinheitenLos)) | SWG[N]F = xW/O-Unit | ✔ | GWG[N]F | SWG[N]F = x W/O-Unit | ✔
N.N. |  |  |  |  | GSI[N]F | GVF[N]F=01010101 | ✔ | Status Info (Range verlassen)
N.N. |  |  |  |  | GVF[N]F | GVF[N]F=x mV | ✔ | Get Voltage full range (DAC 0 - 10V)
4.3 AD-Unit (THI) (A) |  |  |  |  | 4.3 AD-Unit (A)
SWO[N]A | 0 … 10000 | (Offset in mV) | SWO = xmV |  | SWO[N]A | SWO = x mV
SWW[N][X] | 50 ¦ 100¦ 200 | (Auflösung in mV) |  |  | SWW[N][X]
4.4 MOSFET Break-Down (B) |  |  |  |  | 4.4 MOSFET Break-Down (B)
SIN[N]B | keine | Initialisierung für „Break Down-Card“ | SIN[N]B |  | SIN[N]B | SIN[N]B
SRB[N]B | [0¦1] | Relais für Break Down Test | SRB[N]B=1 | ✔ | SRB[N]B | SRB[N]B=1
SRL[N]B | [0¦1] | Relais für Leakage Strom | SRL[N]B=1 | ✔ | SRL[N]B | SRL[N]B=1
SRC[N]B | [0¦1] | Relais für Kennlinie | SRC[N]B=1 | ✔ | SRC[N]B | SRC[N]B=1
SRD[N]B | [0¦1] | Relais für Body Diode | SRD[N]B=1 | ✔ | SRD[N]B | SRD[N]B=1
4.5 Slot-Tester (T) |  |  |  |  | 4.5 Slot-Tester (T)
SST[N]T | keine | Set Slot Tester | SST Slot-Test: [N] | ✔ | SST[N]T | SST Slot-Test: [N]
Soll später über SCT ausgefürht werden